- Aprobat

- Decizia Consiliului Local

- Nr.  ___/___ din __.__.2021

PLAN STRATEGIC

DE DEZVOLTARE SOCIO-ECONOMICĂ

a primăriei Dărcăuți raionul Soroca

Componenta ”Aprovizionare cu apă și canalizare” din

cadrul strategiei de dezvoltare socio-economică Dărcăuți

(2021 – 2025)

Dărcăuți – 2021

Cuprins:

Acronime și abrevieri	4

Glosar de Termeni	5

Introducere	7

Partea I. Analiza Situației Curente	7

1.1.	Cadrul legal și de politici	7

1.2.	Acoperirea cu servicii	12

1.3.	Calitatea serviciilor	13

1.4.	Starea infrastructurii	13

1.5.	Eficiența operațională	13

1.6.	Aspecte sociale și de gen	14

Partea II. Strategia de Dezvoltare	16

2.1. Obiectivul sectorial de dezvoltare	16

2.2. Priorități de dezvoltare	17

2.3. Obiective Specifice	18

2.4. Planul de acțiuni	23

2.5. Monitorizare și evaluare	35

Anexe	37

Tabele

Tabel nr.1 Indicatorii țintă pe termenmediu (2021 – 2025)...............................................17

Acronime și abrevieri

| AA | - | Alimentarea cu apă |
| --- | --- | --- |
| AAC | - | Alimentarea cu apă și canalizare |
| ADR | - | Agenția pentru Dezvoltare Regională |
| ANRE | - | Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică |
| APL | - | Autoritate publică locală |
| CBTM | - | Cadrul bugetar pe termen mediu |
| FNDR | - | Fondul Național de Dezvoltare Regională |
| GIZ | - | Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei |
| MADRM | - | Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului |
| MDL | - | Moneda națională, Leu moldovenesc |
| ODM | - | Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului |
| OpR | - | Operator Regional |
| PAAS | - | Planul de alimentare cu apă și sanitație |
| PIP | - | Planul de Investiții Prioritare |
| PRS | - | Program Regional Sectorial |
| RDN | - | Regiunea de Dezvoltare Nord |
| SEAU | - | Stație de epurare a apelor uzate |
| SF | - | Studiu de Fezabilitate |
| UE | - | Uniunea Europeană |

Glosar de Termeni

| Aducțiune | - | parte a sistemului public de alimentare cu apă, constituit din rețeaua de conducte cuprinsă între punctul de captare și rețelele publice de transport sau de distribuție a apei; |
| --- | --- | --- |
| Aglomerare umană | - | zonă în care populația și/sau activitățile economice sunt suficient de concentrate pentru a face posibilă colectarea apelor uzate și dirijarea lor spre o stație de epurare sau spre un punct final de evacuare; |
| Alimentare cu apă | - | totalitatea activităților și lucrărilor efectuate în scopul captării, tratării, transportării, înmagazinării și distribuirii apei potabile către consumatori; |
| Apă potabilă | - | apă destinată consumului uman, direct sau indirect, timp îndelungat fără a-i prejudicia sănătatea; |
| Ape de suprafață | - | ape stătătoare și ape curgătoare de la suprafața solului; |
| Ape subterane | - | ape care se află sub suprafața solului în zona de saturație și în contact direct cu solul sau cu subsolul; |
| Ape uzate | - | ape ce provin din activități casnice, sociale și economice, conținând poluanți sau reziduuri care îi alterează caracteristicile fizice, chimice și bacteriologice inițiale; |
| Ape menajere uzate | - | ape uzate provenite din folosirea apei în gospodării, instituții publice şi servicii, care provin din metabolismul uman, din activități menajere şi igienico - sanitare şi care sunt deversate în sistemul de canalizare; |
| Branșament de apă | - | parte din rețeaua publică de alimentare cu apă care asigură legătura între rețeaua de distribuție și rețeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri; |
| Consumator | - | persoană fizică sau juridică, care beneficiază de servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare în baza unui contract încheiat cu operatorul; |
| Operator | - | persoană juridică care dispune, dirijează, exploatează şi întreține un sistem public de alimentare cu apă şi de canalizare şi furnizează consumatorilor serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în baza unui contract; |
| Plan de alimentare cu apă şi sanitație (PAAS) | - | document de planificare a investițiilor pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii de alimentare cu apă și sanitație, elaborat pentru o anumită regiune, raion sau localitate municipiu, oraș, sat, comună), astfel încât să se potrivească perfect cu sistemele existente și cu disponibilitățile și constrângerile ce vizează sursele de apă locale şi cu prevederile legislației în vigoare; |
| Resurse de apă | - | ape de suprafață, ape subterane și precipitații atmosferice căzute pe teritoriul Republicii Moldova; |
| Rețea de canalizare | - | construcție din canale colectoare, construcții-anexă etc., care asigură colectarea şi transportul apei de canalizare la stația de epurare; |
| Sistem public de alimentare cu apă | - | ansamblu de instalații tehnologice, echipamente funcționale şi dotări specifice prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă și cuprinde următoarele componente: captări, aducțiuni, stații de tratare, stații de pompare cu sau fără hidrofor, rezervoare de înmagazinare, rețele publice de transport al apei, rețele publice de distribuție a apei; |
| Sistem public de canalizare | - | ansamblu de instalații tehnologice, echipamente funcționale şi dotări specifice prin care se realizează serviciul public de canalizare și cuprinde următoarele componente: rețele publice de canalizare, stații de pompare, stații de epurare, colectoare de evacuare spre emisar. |

# ÎNTRODUCERE

Scopul acestui document este stabilirea unor căi clare de dezvoltare a sectorului de aprovizionare cu apă şi canalizare în primăria Dărcăuți pentru a asigura accesul populației la servicii calitative şi accesibile. Planul dat reprezintă un instrument operațional de planificare strategică în activitatea primăriei pentru o perioadă de 5 ani (2021 – 2025), cu menirea de a spori capacitatea administrației publice locale în elaborarea unor proiecte durabile şi crearea condițiilor pentru dezvoltarea domeniului Alimentării cu Apă și Canalizării. La elaborarea capitolului AAC a fost utilizată metodologia de planificare strategică bazată pe prioritățile naționale de dezvoltare a sectorului, corelate cu prioritățile regionale.

Acest plan vizează dezvoltarea domeniului Alimentării cu Apă și Canalizării și corespunde abordărilor complexe prevăzute de Acordul-Memorandum de Cooperare Intercomunitară pentru implementarea proiectului –pilot ”Cetățeni activi pentru apă potabilă în localitățile grupului ”Vest” din raionul Soroca” care vizează primăriile Vâsoca,Dărcăuți,Bădiceni,Baxani.

PARTEA I. ANALIZA SITUAȚIEI CURENTE

  - Cadrul legal și de politici

Sectorul de AAC în Republica Moldova este reglementat de următoarele acte legislative și normative:

- Legea privind administrația publică locală nr. 436 și Legea privind descentralizarea administrativă nr. 435 (din 28.12.2006) includ ca domenii proprii de activitate ale administrației publice locale de nivelul întâi serviciile de alimentare cu apă și canalizare.

- Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 303 din 13.12.2013 stabilește cadrul legal pentru înființarea, organizarea, gestionarea serviciului public de AAC, cerințele și condițiile de încheiere a contractului de delegare a gestiunii.

- Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011 stabilește cadrul legal privind gestionarea, protecția și utilizarea eficientă a apelor de suprafață și a apelor subterane, definind două bazine hidrografice (Nistru și Dunărea – Prut - Marea Neagră). Legea are ca scop protecția apei împotriva poluării și stabilește standarde de calitate a mediului. Evacuările de ape uzate din mediul urban și mediul rural sunt, de asemenea, reglementate.

- Legea privind serviciile publice de gospodărie comunală nr. 1402 din 24.10.2002 stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea şi organizarea serviciilor publice de gospodărie comunală în unitățile administrativ-teritoriale, inclusiv contractarea gestiunii serviciilor publice prin semnarea contractului de concesiune.

- Legea cu privire la apa potabilă nr. 272 din 10.02.1999 reglementează relațiile din domeniul alimentării cu apă potabilă şi stabilește norme referitoare la asigurarea persoanelor fizice şi juridice cu apă potabilă, la funcționarea sigură a sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi la calitatea ei, răspunderea pentru încălcări în acest domeniu.

- Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice nr. 121 - XVI din 04.05.2007 definește bunurile domeniului public, modul lor de gestiune inclusive prin concesiune, stabilind că obiect al concesiunii pot fi bunurile sau serviciile comunale.

- Legea cu privire la concesiuni nr. 534-XIII din 13.07.95 care stabilește relațiile juridice la semnarea contractelor de concesiune și plata redevenței.

- Legea metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 stabilește structura sistemului național de metrologie, unitățile de măsură permise spre utilizare în Republica Moldova, principiile de administrare în domeniul metrologiei, categoriile de documente normative din domeniul metrologiei legale, precum şi cerințele față de mijloacele de măsurare şi măsurările din domeniile de interes public.

- Hotărârea Guvernului nr. 1466 din 30.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind sistemele mici de alimentare cu apă potabilă, stabilește cerințe de sănătate publică fată de calitatea apei, alegerea locului de amplasare, amenajare și exploatare a instalațiilor de captare, acumulare și distribuire a apei, precum și a teritoriului aferent și are ca scop reglementarea asigurării alimentării cu apă potabilă sigură a populației din comunitățile mici. Regulamentul se aplică sistemelor mici de alimentare cu apă potabilă, în stare funcțională sau proiectate, care furnizează mai puțin de 200 m3 în medie/zi sau care deservesc comunități mai mici de 2.000 persoane și servesc pentru satisfacerea cerințelor populației în apă potabilă și menajeră.

- Hotărârea Guvernului nr. 934 din 15.08.2007 cu privire la instituirea Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile și băuturilor nealcoolice îmbuteliate” și în special Anexa 2, reglementează în continuare calitatea apei potabile și stabilește cerințe de monitorizare și de raportare a calității apei.

- Hotărârea Guvernului nr. 931 din 20.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane, care transpune parțial Directiva UE 2000/60/CE și Directiva 2006/118/CE privind protecția apelor subterane împotriva poluării şi a deteriorării prevede cerințe de calitate a apelor subterane, cât și normele privind starea apelor subterane.

- Hotărârea Guvernului nr. 949 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă stabilește norme de delimitare, creare şi funcționare a zonelor de protecție sanitară a prizelor de apă din apele de suprafață și din cele subterane.

- Hotărârea Guvernului nr. 950 din 25.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deversare a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau în corpuri de apă pentru localitățile urbane și rurale și este o transpunere parțială a Directivei UE nr. 91/271/CEE privind tratarea apelor urbane reziduale (UWWTD).

- Hotărârea Guvernului nr. 1063 din 16.09.2016 cu privire la aprobarea Programului Național pentru implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025. Scopul general al acestui Program este îmbunătățirea calității vieții populației și accesului la apă potabilă sigură și sanitație îmbunătățită. Obiectivul general al prezentului Program constă în atingerea indicatorilor-țintă la Protocol pentru cele 20 de domenii până în anul 2025. Obiectivele specifice se referă la (1) asigurarea către anul 2025 a distribuirii apei potabile sigure în 100% instituții pentru copii și a accesului populației generale la sisteme de apeduct până la 75%; (2) asigurarea în proporție de 100% a accesului populației la sisteme îmbunătățite de sanitație, inclusiv până la 50% la sisteme de canalizare; (3) reducerea cu 50 % a deversărilor apelor uzate neepurate; (4) creșterea pînă la 80% a ponderii populației care posedă cunoștințe relevante privind siguranța apei potabile, igiena şi sănătatea.

- Hotărârea de Guvern nr.199 din 20.03.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028) în scopul dezvoltării sectorului alimentare cu apă şi sanitaţie, creării cadrului necesar pentru asigurarea graduală pînă în anul 2028 a accesului la apă sigură şi sanitaţie adecvată pentru toate localitățile şi populația Republicii Moldova, contribuind astfel la îmbunătățirea sănătății, demnității şi calității vieții şi la dezvoltarea economică a țării.

    - Cadrul național de politici

La baza politicii de dezvoltare a Republicii Moldova stă Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2020”, aprobată prin Legea nr. 166 din 11.07.2012, care vizează îmbunătățirea politicilor naționale și armonizarea cadrului legal în conformitate cu acquis-ul comunitar și standardele europene. Strategia stabilește un număr de direcții de dezvoltare a sectorului AAC, inclusiv obiectivele naționale pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) în domeniul AAC pentru perioada anilor 2015-2025. Momentan, este elaborat conceptul Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”, care prin prioritatea 2 vizează asigurarea condițiilor de trai decente pentru toți.

Principalul document de politici în sectorul AAC este Strategia de alimentare cu apă și sanitație, care acoperă perioada anilor 2014-2028, aprobată prin HG nr. 199 din 20 martie 2014. Obiectivul general al Strategiei îl constituie asigurarea graduală a accesului la apă sigură și canalizare adecvată pentru toate localitățile din Republica Moldova. Conform prevederilor strategiei pentru minim 65% din populația Republicii Moldova urmează să se asigure servicii de alimentare cu apă (până în anul 2020) și canalizare (până în 2025).

În sprijinul implementării acestor obiective, Strategia prevede următoarele direcții strategice de reformare a sectorului:

- Descentralizarea completă a serviciilor publice AAC (APL de nivelul 1 sunt principalele entități responsabile de înființarea, organizarea și controlul funcționării serviciilor publice de AAC);

- Promovarea principiilor economiei de piață și atragerea capitalului privat în sector;

- Promovarea oportunităților de regionalizare în sector pentru eficientizarea costurilor și creșterea calității serviciilor prestate. În special, se va urmări (de perspectivă) crearea unor companii regionale, care să furnizeze servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru cel puțin 100 000 de locuitori, cu un prag de excludere a comunităților cu mai puțin de 5 000 de persoane în cazul canalizării și de 500 de persoane în cazul conectării la alimentarea cu apă potabilă. Scopul final al regionalizării îl reprezintă crearea a 3-5 companii regionale, care să furnizeze servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru întreaga populație din Republica Moldova, cu excepția satelor mici.

- Profesionalizarea serviciilor de AAC, prin introducerea obligativității licențierii în domeniu;

- Obligativitatea armonizării cadrului legal național cu prevederile acquis-ului comunitar, revizuirea și armonizarea normelor și regulilor tehnice de construcție;

- Prioritizarea investițiilor publice pentru apă și canalizare, în conformitate cu numărul de locuitori. În acest sens, investițiile se prevăd să fie alocate în mod prioritar comunităților urbane mari, unde deja există rețele care trebuie să fie reabilitate și extinse, prin aceasta acoperind într-un termen relativ scurt un număr mai mare de populație care va avea acces la servicii de calitate.

- Introducerea corelării strânse și etapizate dintre planificare, proiectare și finanțare în sectorul AAC: elaborarea Planurilor de Aprovizionare cu Apă și Sanitație (PAAS) - includerea investițiilor prioritare în CBTM – pregătirea Studiului de Fezabilitate (SF) – alocarea finanțării;

- ”Depolitizarea” procesului de aprobare a tarifelor, prin transferul competenței de reglementare tarifară de la APL la Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE);

- Încurajarea implementării soluțiilor moderne și descentralizate de sanitație (e.g. zone umede construite, toalete tip Ecosan, fose septice ecologice, etc.).

Strategia de Mediu pentru anii 2014-2023 prevede crearea unui sistem eficient de management de mediu, care să contribuie la creșterea calității factorilor de mediu şi să asigure populației dreptul la un mediu natural curat, sănătos şi durabil prin:

- asigurarea accesului, până în anul 2023, a circa 80% din populație la sisteme şi servicii sigure de alimentare cu apă şi a circa 65% la sisteme și servicii de canalizare prin extinderea şi dezvoltarea sistemelor regionale de alimentare cu apă şi canalizare Soroca – Bălți cu conectarea orașelor Florești, Drochia, Râșcani, Sângerei, Telenești şi a localităților rurale adiacente.

Strategia Națională de Dezvoltare Regională pentru perioada 2016-2020 evidențiază regiunea Nord cu cea mai mare pondere a populației cu acces îmbunătățit la servicii de canalizare și cel mai scăzut cu servicii de alimentare cu apă. Strategia conține unele prevederi importante cu tangență la dezvoltarea sectorului ACC :

- se vor promova principiile de regionalizare în organizarea prestării serviciilor de AAC;

- se va da prioritate proiectelor de infrastructură cu impact regional și nu local.

    - Cadrul regional de politici

Regiunea de Dezvoltare Nord dispune de Strategia de Dezvoltare Regională Nord și Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apă și de Canalizare elaborat în cadrul proiectului “Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”.

Strategia de Dezvoltare Regională Nord

Obiectivele:

- Extinderea și reabilitarea sistemelor de aprovizionare cu apă, canalizare, stații de epurare și sisteme de irigare;

- Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă din bazinele hidrografice ale râurilor Nistru și Prut;

- Îmbunătățirea accesului la servicii de AAC a circa 50 mii locuitori din RDN;

- Modernizarea și regionalizarea serviciilor publice de aprovizionare cu apă și canalizare;

- Promovarea măsurilor de protecție a mediului prin reconstrucția și modernizarea stațiilor de epurare

Tendința de viitor reprezintă regionalizarea serviciilor de apă și canalizare, în scopul asigurării sănătății populației și ridicării nivelului de trai în regiune;

Sistemele de apă și canalizare urmează să fie construite în primul rând în raioanele care au cele mai subdezvoltate rețele și în localitățile care pot fi conectate la apeductul Soroca - Bălți, Prut - Fălești, Prut - Glodeni, Prut - Edineţ, Prut – Briceni, etc.

Program Regional Sectorial de Alimentare cu Apă și de Canalizare pentru Regiunea de Dezvoltare Nord din septembrie 2014.

Programul Regional Sectorial AAC reprezintă un instrument operațional pentru planificarea regională cu principalele obiective:

- Sporirea capacității Autorităților Publice Locale în dezvoltarea de proiecte regionale durabile;

- Crearea tuturor condițiilor necesare pentru elaborarea unui portofoliu de proiecte în sectorul AAC în cele trei regiuni țintă de dezvoltare (Nord, Centru și Sud), care incorporează toate necesitățile de dezvoltare ale sectorului în conformitate cu cadrul relevant, strategic și în vigoare, legal și de politici.

Obiectivele Regiunii de Dezvoltare Nord:

- 47% - rata de conectare la servicii de apă îmbunătățite, dintre care:

- 90% la nivel urban;

- 23% la nivel rural.

- 43% - rata de conectare la sisteme de canalizare (sisteme de colectare și transport a apelor uzate), dintre care:

- 80% la nivel urban;

- 22% la nivel rural.

    - Cadrul Instituțional

În prezent, la nivel național actorii cheie în procesul de reglementare și dezvoltare a sectorului AAC sunt Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS), cu un rol important al Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI), Ministerului Finanțelor (MF), Cancelaria de Stat, Agenția Națională de Reglementare în Energetică (ANRE), Biroul Național de Statistică (BNS), Organizațiile Ne-Guvernamentale (ONG-urile) și donatorii.

Donatorii și instituțiile financiare internaționale constituie o sursă importantă de finanțare a sectorului. Principalii reprezentanți în sectorul AAC în Republica Moldova sunt: Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare, Agenția Austriei pentru Dezvoltare, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Europeană pentru Investiții, Uniunea Europeană (UE), etc.

La nivel regional Agenția de Dezvoltare Nord și administrațiile publice local (APL) la nivel local, în responsabilitatea cărora sunt serviciile de AAC. Conform Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 1402 din 24.10.2002, autorităților administraţiei publice locale de nivelul I îi revin responsabilitățile înființării, administrării, gestionării şi finanțării serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare. Astfel, întreprinderile prestatoare de servicii apă și canalizare fac parte din cadrul instituțional.

  - Acoperirea cu servicii

Date generale. Primăria Dărcăuți (satul Dărcăuți și Mălcăuți) este situat în partea de nord-vest a orașului Soroca, la o distanță de aproximativ 35 km, și de capitala Chișinău la o distanță de 180 km. Din punct de vedere al căilor majore de circulație rutieră, satul este situat în apropiere de traseul auto național R9 Soroca-Arionești-Moghiliov Podolsk (Ucraina). Primăria are o suprafață de circa 3,04 kilometri patrați. Pentru sfârșitul anului 2020 populața primăriei constituia 1465 locuitori, dintre care 767 femei,698 bărbați. Dintre care: 220 copii cu vârsta până la 18 ani; persoane cu dizabilități 191, inclusiv copii 4; pensionari 696, inclusiv singuratici 11; șomeri 25 persoane. Numărul total de gospodării 630, din ele 461 locuibile.Pe teritoriul primăriei funcționează școala cu 84 de copii și 26 persoane personal, total 110; grădinița de copii cu 26 de copii și 16 persoane personal, total 42; agenți economici 18 cu 18 persoane angajate; instituții publice 5 cu 5 angajați.

La moment populația satului Dărcăuți și Mălcăuți nu este racordată la rețele de alimentare cu apă. Locuitorii satelor în calitate de sursă de apă potabilă folosesc fântânile de mină, care se alimentează din pânza freatică și nu corespunde calității ”Apa potabilă”.  Primăria dispune de proiect tehnic de alimentare cu apă în ambele sate cu alimentare din două sonde arteziene (câte una la fiecare sat), turn de apă și rețele de apeduct proiectate cu lungimea totală de 17,57 km (proiectat în anul 2017).Apa din sondă este de o calitate satisfăcătoare, debitul sondei din Dărcăuți este de 10 m³/oră, din Mălcăuți de 7 m³/oră. Debitul permite de a satisface cerințele de consum a viitorilor consumatori.

La moment populația satelor Dărcăuțu și Mălcăuți nu este racordată la rețele de canalizare. Localitatea nu dispune de rețea de canalizare. Apa menajeră la moment se colectează în haznale absorbante. Aceasta provoacă riscuri de infectare a solului și a pânzei freatice.Tot la categoria riscuri se referă faptul că apa menajeră colectată de la instituțiile publice nu se evacuiază la careva stații de epurare a apelor reziduale, provocând efectul negativ asupra mediului.

Deci, în lipsa sistemelor publice de alimentare cu apă și canalizare la moment nu exsistă serviciul respectiv.

Conform datelor din chestionar privind serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare pentru primăria Dărcăuți (Anexa 1), numărul de potențiali consumatori de servicii AAC care au confirmat necesitatea stringentă în dezvoltarea acestuia sunt locatarii a 378 de gospodării. Din numărul de gospodării locuibile cifra dată reprezintă 82% pentru conectare la sisteme de AAC. Astfel, comparativ cu indicatorii RDN (23% apa/ 22% canal) și cei naționali (65% apă până în 2020/ 65% canal până în 2023) primăria ar putea să se plaseze la nivelul cerințelor naționale. Dacă să privim prin prisma obiectivelor a Strategiei de Mediu pentru anii 2014-2023 (ODM), care prevede accesul populației la apă potabilă a 80% de locuitori și la canalizare a 65% de locuitori până în anul 2023, atunci se conturează obiectiv specific pentru primărie necesar de realizat în viitoarea perspecivă de 5 ani.

  - Calitatea serviciilor

Conform datelor din chestionarul privind serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare pentru primăria Dărcăuți (Anexa 1) debitul de apă potabilă din fântânile artezianâ va satisface cerințele viitorilor consumatori la volum. Nu au fost prezentate documente ce se referă la calitatea apei potabile din sondele date.

  - Starea infrastructurii

Infrastructura rețelelor de alimentare cu apă în baza analizei informației din chestionar (Anexa 1) a fost apreciată ca suficientă pentru atingerea obiectivelor stabilite la nivelul cerințelor naționale. Lungimea sistemului de alimentare cu apă în localitățile primăriei este proiecta pentru 17,57 km. Sistemul este compus din apeducte de diferite dimensiuni (de la 50 la 110) din material Polietilenă, anul proiectării sistemului 2017. Rețele de canalizare nu sunt, dar din perspectiva proiectării lor și respectiv construcția lor, în obiectiv specific trebuie de prevăzut posibilitatea de conectare a minimum 300 gospodării care să cuprindă  65% din populația Primăriei (a satului Dărcăuți) pentru a atinge obiectivele naționale - accesul populației la canalizare a 65% de locuitori până în anul 2023.

  - Eficiența operațională

La moment nu putem discuta despre eficiența operațională a operatorului care prestează servicii de aplimentare cu apă și canalizare din cauza că un astfel de operator nu exsistă. Dar putem puncta cerințele legale față de viitorul operator de prestări servicii AAC care trebuie să se regăsească în obiectivele specifice și planul de acțiuni.

1.Forma organizatorico-juridică a viitorului operator trebuie să fie societate pe acțiuni (SA) sau societate cu răspundere limitată (SRL).

2. Întreprinderea trebuie să aibă în calitate de fondator/fondatori numai APL.

3. Operatorul trebuie să dispună de licență de operare și autorizație de mediu.

4. Operatorul trebuie să presteze exclusiv numai servicii de apă și canalizare.

5. Operatorul trebuie să dispună de capacități (management potrivit în domeniul prestări servicii apă și canalizare, personal pregătit cu studii în domeniu, capacitate tehnică și financiară respectivă).

6. Operatorul trebuie să respecte strict prevederile legislației în vigoare referitor la calcularea tarifelor la apă și canalizare și aprobarea lor de către ANRE.

7. Operatorul deține capacitatea de a se dezvolta întrun operator regional în cel mai scurt timp.

Necesitatea regionalizării în sectorul de apă și canalizare rezultă din următoarele motive:

- Rațiuni de integrare europeană - conformarea cu standardele de mediu stabilite;

- Rațiuni economice - folosirea economiilor la scară pentru reducerea costurilor de investiții şi de operare;

- Rațiuni de solidaritate:

- Comunitățile mici şi mijlocii nu au capacitatea de pregătire şi implementare a proiectelor, şi de operare a investițiilor.

- Orașele mari au capacitatea de a-şi susține din surse proprii investițiile necesare (fără asocierea cu localitățile mai mici, nu vor beneficia de fonduri nerambursabile).

- Rațiuni de viabilitate - viabilitatea investiției (rezultatul analizei economico - financiare) – nu poate fi demonstrată în majoritatea localităților mici (cu datorii istorice sau fără experiența necesară).

Ca urmare a regionalizării sistemelor de alimentare cu apă și canalizare vor fi generate următoarele avantaje:

- Furnizarea serviciilor la nivel regional prin sisteme integrate și cu un management mai profesionist duce în timp la reducerea pierderilor de apă, promovarea conservării resurselor, minimizarea investițiilor și protecția surselor de apă;

- Creșterea capacității de pregătire și implementare a proiectelor de investiții precum și a capacității de negociere a finanțării;

- Îmbunătățirea calității serviciilor furnizate, a relației cu clienții și a percepției acestora privind operatorii;

- Realizarea de economii de scară cu impact asupra eficientizării anumitor categorii de costuri: centralizarea activității de facturare și managementul financiar, unitatea de implementare a proiectelor la nivel regional, managementul laboratoarelor la nivel regional etc.;

Conducerea activității prin folosirea instrumentelor de management moderne și eficiente și reducerea implicării factorului politic în desfășurarea activității.

  - Aspecte sociale și de gen

În prezent, standardul de viață din mediul rural diferă de cel din orașe prin perspective economice mai limitate, venituri mai mici pe cap de locuitor și acces dificil la serviciile de apă și de canalizare. Astfel, există o nevoie de a extinde serviciile de apă și de canalizare în comunitățile rurale, ceea ce va contribui la creșterea calității vieții și a condițiilor de trai în zonele rurale, alături de cele din mediul urban. Din punct de vedere social, satul se confruntă cu trei probleme, cu impact major asupra procesului de dezvoltare a serviciilor de apă și canalizare:

- Migrația umană și îmbătrânirea populației. La nivel de localitate cca 12% din populația localității este plecată permanent sau sezonier peste hotarele Republicii Moldova (preponderent Italia (femeile) și Rusia (bărbații)), iar migrația internă 10-14 plecați la 1000 locuitori, ceea ce influențează consumul serviciilor de apă și canalizare. La finele anului 2020, 46 % din populația primăriei Dărcăuți alcătuiesc pensionarii, ceea ce denotă că populația este îmbătrânită din punct de vedere demografic.

- Veniturile. În anul 2019, salariul mediu lunar brut a populației raionului Soroca a constituit 5598.2 MDL (femei – 5 541,2 și bărbați 5 673,3) sau 94.6% din regiunea Nord, iar pensia medie pentru limita de vârstă a constituit 1 443,97 MDL (femei – 1 393,48 și bărbați 1 568,08) sau 95.33% din pensia medie a regiunii. Regiunea Nord deține cele mai mari salarii și pensii din regiunile de dezvoltare, salariul mediu în RM constituind 7 233,7 MDL, iar pensia 1 843,0 MDL.

- Angajare în câmpul muncii. La nivel raionului Soroca circa 61.87% din populație locuiește în zona rurală, ceea ce înseamnă locuri de muncă insuficiente, lipsa oportunităților de angajare în câmpul muncii și ocuparea informală preponderent în activități agricole de subzistență. Peste 50% din populația ocupată rurală este antrenată în munci agricole, în același timp salariul mediu în agricultură este cu 34% mai mic decât media pe țară (2019).

În conformitate cu practica internațională, costul pe cap de locuitor pentru ambele servicii de AAC nu trebuie să depășească 3.5 - 4% din venitul mediu al unei familii (gospodării) sau cca 300 lei/gospodărie per lună. De asemenea, conform prevederilor Strategiei de Alimentare cu Apă și Sanitație (2014-2028) la stabilirea tarifelor serviciilor de alimentare cu apă şi sanitație, se va lua în considerare capacitatea de plată a consumatorilor, cu un reper de 3-5% din venitul mediu al unei gospodării.

Luând în considerație îmbătrânirea populației din punct de vedere demografic, cheltuielile medii pentru întreținerea locuinței (392 MDL/persoană sau 19,5% din cheltuielile de consum) și capacitatea financiară a populației, prestarea serviciilor la standarde minime de calitate și achitarea lor față de prestatorul de servicii ar trebui să se încadreze în următoarele sume:

- consum de apă/lună de o persoană 50 litri/zi x 30 zile = 1,5 m3 /lună;

- în zona rurală un beneficiar va achita:

- servicii apă - 27,3 lei/lună;

- servicii apă și canalizare - 46,8 lei/lună;

- în zona rurală pentru o familie formată din 3 membri:

- apa va costa - 72,9 lei/lună;

- apă și canalizare vor costa 140,4 lei/lună;

- apă și canalizare - 223,2 lei/lună.

La nivel local pentru familiile socialmente-vulnerabile nu este prevăzut suport în accesarea serviciului de AAC (sursa: punctul E17 din chestionar).

Genul, spre deosebire de sexul biologic, se referă la rolurile sociale adoptate și atribuite bărbaților și femeilor. Există mai multe roluri diferite de gen, care variază în funcție de diferențele culturale, istorice și circumstanțe economice. Rolurile de gen sunt adesea strâns legate de drepturile și obligațiile femeilor și bărbaților într-o societate dată, precum și de relațiile de putere dintre ei.

Egalitate dintre sexe înseamnă că femeile și bărbații să se bucure de același statut. Acest lucru implică faptul că aceștia au condiții egale pentru exercitarea drepturilor omului și realizarea potențialului lor de a contribui la dezvoltarea națională, politică, economică, socială și culturală. De obicei, femeile și bărbații au roluri diferite în activitățile specifice domeniului de apă și de canalizare, aceste diferențe sunt mai evidente în zonele rurale. Femeile sunt de cele mai multe ori utilizatorii, furnizorii și gestionarii apei în gospodăriile rurale și sunt gardienii igienei în gospodărie. În cazul în care sistemul de apă se defectează, femeile, nu bărbații, vor fi cel mai probabil afectate, deoarece ar trebui să se deplaseze mai departe pentru apă sau să folosească alte mijloace pentru a satisface nevoile de apă și de canalizare în gospodărie.

Abordând aspectele sociale în activitățile AAC se îmbunătățește calitatea și durabilitatea proiectelor AAC, de exemplu:

- Proiectarea și amplasarea facilităților de AAC vor reflecta mai bine nevoile diferite ale femeilor și bărbaților, iar amplasarea corectă a instalațiilor sanitare este deosebit de importantă, deoarece igiena este de multe ori subiectul sensibilității culturale care, de obicei, diferă între bărbați și femei;

- Nevoile femeilor pentru apă devin mai mult un punct central al unui proiect AAC și sunt adesea legate de activități la scară mică (grădinărit, uz casnic, creșterea de animale la scară mică), vitale pentru gospodărie;

- Abilitățile financiare ale femeilor le fac pe acestea candidații ideali în economisirea și gestionarea resurselor pentru funcționarea continuă și întreținerea instalațiilor interioare de AAC;

- Cererea de instalații sanitare este mare, deoarece este recunoscută dorința puternică a femeilor și bărbaților de a avea instalații private, convenabile și sigure pentru ei și copiii lor;

- Există beneficii mari pentru sănătate, deoarece toți membrii comunității (bărbați, femei și copii) sunt implicați.

Partea II. Strategia de Dezvoltare

2.1. Obiectivul sectorial de dezvoltare

Conform Programului Regional Sectorial de alimentare cu apă și de canalizare pentru Regiunea Nord, în primăria Dărcăuți vor fi asigurate condiții de acces la servicii sigure, suportabile și durabile de aprovizionare cu apă potabilă pentru 23% din populația primăriei, alimentate atât pe grupuri de localități prin apeducte regionale din sursele de apă (de suprafață), cât și prin soluții locale din surse subterane. Concomitent, se vor asigura serviciile suportabile și durabile de canalizare pentru 22% din populația primăriei, apele uzate fiind tratate conform normelor în vigoare la stație de epurare regională, cât și la stații locale, asigurând condițiile sanitare și de mediu.

Pornind de la obiectivele naționale și regionale obiectivul sectorial de dezvoltare a domeniului AAC pe termen mediu până în anul 2025 pentru primăria Dărcăuți:

Conectarea locuitorilor primăriei la sisteme de alimentare cu apă și de canalizare, care trebuie să fie construite, care va acoperi întreg teritorui a satului, bazat pe capacitatea de gestionare durabilă a unui operator regional.

Indicatorii – țintă pe termen mediu stabiliți în conformitate cu

Obiectivele Regiunii de Dezvoltare Nord și Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (2021, 2025)

Tabel nr.1 Indicatorii țintă pe termen mediu (2021 – 2025)

|  | UM | Situația la zi, 2020 | RDN 2020 | Obiective primăria Dărcăuți |  | ODM 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2025 |  |
| Rata de acces a populației la sistemul de alimentare cu apă potabilă (exprimat prin numărul de gospodării lociuibile -461) | % | 0 | 23 | 0/0 gospodării | 82/378 gospodării | 80 |
| Rata de acces a populației la sisteme de canalizare (exprimat prin numărul de gospodării lociuibile -461) | % | 0 | 22 | 0/0 gospodării | 65/ 300 gospodării | 65 |

2.2. Priorități de dezvoltare

Din Strategia de alimentare cu apă și sanitație pentru perioada anilor 2014-2028, aprobată prin HG nr. 199 din 20 martie 2014:

Elaborarea şi implementarea unui proiect de infrastructură pentru sectorul alimentare cu apă şi sanitaţie trebuie să beneficieze de:

- angajamentul preliminar al comunităților şi al companiilor de apă vizate pentru acoperirea costului serviciilor care urmează să fie prestate (acord sau contract privind tarifele serviciilor);

- asigurarea tuturor fondurilor necesare pentru întreaga investiție (angajament de finanțare multianuală pentru sursele de finanțare locale şi angajamentul de finanțare al donatorilor străini, acolo unde este cazul).

La stabilirea priorităților pentru îmbunătățirea infrastructurii se vor lua în calcul comunitățile din zona acoperită de planuri de alimentare cu apă şi sanitație. Criteriile de prioritizare vor include:

- reducerea mortalității populației prin boli posibil asociate apei, în special pentru grupurile vulnerabile;

- atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului în ceea ce privește domeniul alimentării cu apă şi sanitației prin creșterea acoperirii populației cu servicii de alimentare cu apă potabilă sigură şi sanitaţie adecvată;

- stoparea/reducerea deteriorării infrastructurii care deservește în prezent un număr mare de locuitori şi îmbunătățirea eficienței sistemelor existente prin reabilitarea lor adecvată;

- reducerea semnificativă a deversării de apă poluată în corpurile de apă utilizate ca surse de apă potabilă pe plan intern sau în context transfrontalier;

Pentru finanțarea proiectelor se vor folosi următoarele criterii-cadru:

- interes şi angajament din partea comunității(lor) vizate;

- capacitatea comunităților vizate de a-şi mobiliza propriile resurse financiare, dar şi alte resurse, pentru implementarea proiectelor;

- voința comunităților de a accepta creșterea tarifelor, astfel încât să acopere cheltuielile;

- voința întreprinderilor de apă-canal de a se reorganiza şi a-şi extinde aria de prestare a serviciului de alimentare cu apă şi sanitație pentru a-şi îmbunătăți eficiența.

La determinarea surselor de finanțare a investițiilor, vor fi luate în considerare următoarele principii: toate intrările financiare planificate din tarife, taxe şi transferuri trebuie evaluate în raport cu costurile pe etapele ciclului de proiect pentru a garanta că fondurile şi veniturile din tarife sunt disponibile pentru acoperirea serviciilor furnizate.

Dat fiind că în prezent costul real al serviciilor de apă şi canalizare, care să conțină valoarea investițiilor şi re-investițiilor, nu poate fi încasat de la toți consumatorii, se recomandă pentru construirea şi operarea viitoarei infrastructuri de alimentare cu apă şi sanitaţie, stabilirea și punerea în aplicație a unor principii de bază:

- granturile (subvențiile) pentru investiții în domeniu trebuie acordate în mod prioritar localităților în care, conform studiului de fezabilitate, populația poate susține preponderent exploatarea sistemelor prin achitarea tarifelor;

- atunci când o comunitate nu poate susține costurile de operare şi întreținere a sistemului centralizat, trebuie planificate doar soluții individuale descentralizate sau semi-centralizate în conformitate cu voința utilizatorilor;

- utilizatorii şi beneficiarii trebuie să fie responsabili pentru acoperirea tuturor costurilor de operare şi întreținere a sistemului centralizat din tarifele colectate, care trebuie ajustate periodic, în raport cu evoluția situației;

Norme şi standarde clar definite vor impune autorităților locale utilizarea eficientă a resurselor, astfel încât nimeni să nu rămână fără conectare la apă potabilă şi canalizare şi fiecare să aibă acces cel puțin la un nivel de bază al acestor servicii.

2.3. Obiective Specifice

Obiectiv specific 1: Determinarea operatorului unic regional de AAC și semnarea cu el a contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și de canalizare.

Modelul instituțional de regionalizare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare are în componență două elemente cheie:

  - Operatorul Regional (OpR);

  - Contractul de delegare a gestiunii serviciului, care reglementează relația dintre operatorul regional și autoritățile publice locale.

Regionalizarea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare va presupune avizarea la nivel național și în scris a unui grup de operatori selectați care au experiența sau capacitatea de a presta servicii regionale de AAC cu propunerea de a face oferte pentru gestionarea serviciilor de AAC în primăria Dărcăuți.

În cazul eșecului – de a contracta un operator regional de prestări servicii de AAC în primăria Dărcăuți și celelalte primării din cadrul proiectului, vor fi inițiate discuții în interiorul grupului (4 primării din proiect) pentru a fonda o întreprindere (SRL) care va presta serviciile de AAC. Vor fi precăutate diferite variante care vor apărea pe marginea discuțiilor. Pentru o alegere corectă se va contracta un expert în domeniu.

Conceptul de regionalizare a unui serviciu de alimentare cu apă şi de canalizare este bazat pe gestiunea rețelelor de apeduct și canalizare – proprietatea APL de nivelul I în baza contractului de gestiune a serviciului. Pentru bunurile luate în gestiune operatorul va achita APL de nivelul I o redevență, astfel bunurile respective vor fi luate în concesiune. APL de nivelul I poate fi sau nu deținătorul de acțiuni/ cotă de participare a operatorului de servicii apă și canalizare. Acțiunile/ cote părți pot fi procurate contra bani de către APL I.

Un sistem public regional de alimentare cu apă şi de canalizare reprezintă ansamblul tehnologic, operațional şi managerial constituit prin punerea în comun a două sau mai multe sisteme locale de alimentare cu apă şi de canalizare. Obiectivul principal al creării unui sistem public regional de alimentare cu apă şi de canalizare îl reprezintă optimizarea serviciilor oferite prin utilizarea de resurse şi facilități comune. Ca direcție strategică, este recomandabil ca operarea regională a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare să acopere o zonă cel puțin 100.000 de locuitori şi cât mai multe zone urbane dintr-un raion, mai multe raioane sau bazin hidrografic.

Obiectiv specific 2: Clusterizarea localităților din proiect pe baza cooperării APL de nivelul I în cadrul unui sistem comun de management în AAC.

Cooperarea intercomunitară (CIC) se referă la cooperarea între localități în scopul creșterii eficacității şi eficienței serviciilor livrate (serviciile de aprovizionare cu apă şi serviciile de canalizare). Un aspect important al CIC este regionalizarea serviciilor publice. Regionalizarea poate fi înțeleasă ca un clustering, sau o grupare a întreprinderilor care furnizează servicii publice cum ar fi serviciile de aprovizionare cu apă şi serviciile de canalizare. Regionalizarea serviciilor publice este utilizată pentru a crește eficiența şi a reduce costurile, prin utilizarea economiilor de scară, spre deosebire de utilizarea unor soluții individuale. Clusterul reprezintă o zonă geografică de localități care utilizează/dețin împreună infrastructura în domeniul AAC sau cooperează în cadrul unui sistem comun de management în AAC.

Etapa premergătoare formării clusterului (semnarea Acordului de cooperare inter-comunitară și aprobarea lui de către consiliile locale) constituie efectuarea unui Studiu de stabilire a disponibilității și necesităților cetățenilor localităților în construcția sistemelor de AAC. Se vor considera condiții optimale de construcție și dezvoltare a sistemelor de AAC dacă ele corespund parametrilor prestabiliți:

- Acceptul a 75% din gospodăriile locuibile a localității de a se conecta la rețelele de AAC care vor fi construite;

- Acceptul de a achita contribuția înainte de a începe construcția sistemelor de apă în valoare de 4500 lei/gospodărie și 6500 lei/gospodărie la construcția sistemelor de canalizare (sau altă sumă conform SF), sau ca excepție înainte de a începe branșarea la rețelele de apeduct/canalizare construite.  Banii vor fi colectați de operatorul stabilit în baza contractelor de prestări servicii cu fiecare gospodărie, cu angajamentul de a construi branșamentul de apă/canalizare de la apeductul stradal/canalizare stradală, cu aducțiunea până la granița de proprietate a viitorului consumator de servicii, cu instalarea căminului pentru nodul de măsurare/ căminului pentru canalizare, și a nodului de măsurare până la ieșirea din contor  (în cazul sistemelor de apă).

- Acceptul achitării integrale a serviciilor prestate de apă și canalizare la tarifele stabilite, cu posibilitatea creșterii ulterioare.

Crearea clusterului se începe odată cu semnarea Acordului de cooperare inter-comunitară între APL-urile de nivelul I. În baza Acordului se va crea un organ de lucru – Grupul de lucru, prin delegarea competențelor persoanelor respective prin deciziile consiliilor locale (primari sau alte persoane, experți în domeniul AAC) și fond de co-finanțare a planurilor de alimentare cu apă şi sanitaţie, studii de fezabilitate (SF), proiecte tehnice, documentații de licitație, și realizarea proiectelor comune în natură. Fondul va fi completat anual (și pe parcursul anului – după posibilitate și necesitate) din bugetele locale pentru finanțarea măsurilor comune ale participanților CIC. Contribuția fiecărui participant (primărie) va fi stabilită de comun acord în baza criteriilor elaborate și acceptate de toți.

Clasterul va fi înregistrat sub forma unui ONG pentru rezolvarea problemelor de AAC pe teritoriul primăriilor – fondatori ai ONG. Conducerea ONG se efectuiază de membrii grupului de lucru desemnați de către primăriile participante în clusterul dat. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi. La egalitatea voturilor, votul conducătorului (președintelui) ONG este egal cu două voturi. Conducătorul (președintele) ONG se alege pe un termen de un an din rândul reprezentanților fiecărei primării în Grupul de lucrucu.În următorul an Conducătorul (președintele) ONG va fi reprezentantul din cadrul Grupului de lucru înaintat de altă primărie. Conducerea ONG este asigurată prin rotația anuală a reprezentanților din Grupul de lucru a fiecărui fondator. Fiecare fondator (primărie) deleagă prin decizia consiliului local un număr de reprezentanți,  3 sau alt număr convenit unanim de toți fondatorii în Acordului de cooperare inter-comunitară pe termen de 4 ani. Reprezentanții în Grupul de lucru pot fi delegați prin decizia consiliilor locale de mai multe ori pe termen de 4 ani.

Lista investițiilor prioritare – care trebuie să se regăsească într-un plan de investiții prioritare aprobat de toți participanții din CIC din cluster. Obiectivele SF – stabilirea mărimii clusterului, prin aprecierea cost-beneficiu și a localităților care corespund criteriilor-cadru pentru finanțarea proiectelor. În SF trebuie să se regăsească răspunsul la întrebările pentru fundamentarea şi identificarea soluțiilor optime de delegare a gestiunii, precum şi documentația de delegare a gestiunii. Aceasta înseamnă că clasterul inițial format din 4 parteneri (4 primării) poate crește.

În baza SF pentru cluster vor fi elaborate de CIC - Planul de acțiuni pentru cluster. Acest plan indică sursele propuse pentru finanțarea fiecărei acțiuni. Cele mai importante surse de finanțare pentru acoperirea necesarului de mijloace financiare trebuie să provină din veniturile bugetului de stat (prin intermediul fondului de dezvoltare regională și a fondului ecologic) şi bugetelor locale, granturile şi împrumuturile donatorilor străini, credite, precum şi din contribuțiile gospodăriilor casnice. Totodată, veniturile generate din tarifele aplicate utilizatorilor trebuie, la fel, să contribuie la acoperirea costurilor investiționale. Mecanismul se regăsește în redevența care trebuie plătită de operator către APL – proprietarul sistemelor de apeduct și canalizare, pentru folosirea proprietății municipale. Această redevență, plătită de operatorul regional în bugetul local, prin deciziile APL le direcționează din nou în domeniul apă și canalizare în calitate de investiții conform planului propus de operator în cadrul primăriei date. Astfel apare o nouă abordare a tarifului la servicii AAC, cînd APL de nivelul I  poate găsi în tarif o sursă de investiție necesară dezvoltării domeniului pe termen scurt.

Implicarea APL prin aplicarea instrumentelor de regionalizare a serviciilor de AAC și clusterizarea lor, aplicând principiile de prioritizare stabilite de cadrul strategic vor permite atingerea obiectivelor minime stabilite pentru dezvoltarea primăriei pe termen mediu (anul 2025).

Obiectiv specific 3: Construcția sistemelor de apeduct și conectarea populației în baza clusterului format, cu atingerea ratei de acces a populației primăriei Dărcăuți la servicii de alimentare cu apă potabilă până la 80%  (echivalent a 378 gospodării conectate în satele Dărcăuți și Mălcăuți) până în anul 2025.

În baza SF, prevăzute în obiectivul specific 2 , va fi stabilită lista investițiilor după prioritate de investiții în fiecare localitate. Realizările atinse în domeniul construcției sistemelor de alimentare cu apă și canalizare a celor 4 primării trebuie să se regăsească în lista investițiilor proiectelor prioritare printre primele. Aranjarea proiectelor de la 1 (cel mai prioritar) către 2 (mai puțin prioritar) și așa m.d. se face în baza aprecierii după principiu ”cel mai aproape de a fi finalizat și pus în expluatare”, și dacă două proiecte sunt egale – după principiu ”investiția cea mai mică”. Aceasta, va da posibilitate în cei mai scurți termeni de a atinge prevederile obiectivului a ratei de acces la servicii de alimentare cu apă.

Conform SF elaborat în cadrul clusterului , se propune o etapizare structurată a Programului de Investiții Prioritare (PIP) și crearea condițiilor necesare pentru implementarea viitoare a PIP în cadrul celor patru primării. Folosirea acestui prinipiu bazat pe un management regional comun dă economii și calitate a serviciilor semnificative. Acest model de abordare la soluționarea problemelor AAC este propus pentru implementare.

La alegerea soluției potrivite de alimentare cu apă potabilă a localităților, în caietele de sarcini față de proiectanți – APL de nivelul I din diverse cauze (lipsa de cunoștință în domeniu AAC, lipsa de consultanță calitativă, lipsa de viziuni regionale de rezolvare a problemei ș.a.) nu totdeauna iau în considerație soluțiile tehnico-economice identificate în cadrul studiilor de fezabilitate ca cele mai fezabile. De aceea, implicarea în acest proces - de a alege soluția cea mai potrivită din punct de vedere eficiență-cost, cost de exploatare, îi revine OpR, ceea ce presupune că toate problemele legate de domeniul AAC pe viitor trebuie să fie efectuate cu participarea nemijlocită și obligatorie a OpR. Acest lucru trebuie consfințit în deciziile consiliului local Dărcăuți, în Acordul de cooperare inter-comunitară între APL de nivelul I (cele 4 primării).

Rezultatele rezolvării problemelor AA (construcția și expluatarea) a localităților pe viitor va depinde de gradul de organizare în cluster.

Obiectiv specific 4: Construcția sistemului de canalizare în satul Dărcăuți și conectarea populației în baza clusterului format, cu atingerea ratei de acces a populației satului Dărcăuți la servicii de canalizare până la 65%  (echivalent a 300 gospodării conectate în satul Dărcăuți)  până în anul 2025.

Pentru atingerea obiectivului asumat și pornind de la prioritățile de finanțare vor fi efectuate lucrări de proiectare, identificarea resurselor financiare necesare și construcția a rețelelor de canalizare în satul Dărcăuți. Finanțarea realizării obiectivului dat se propune a fi efecutată din resurse bugetare (APL I sau APL II) a executării proiectării. Construcția sistemului de canalizare a fi efectuată din resursele alocate din surse externe sau donatori prin ADR, unde prioritate se acordă proiectelor cu aspect regional.

Este prognozabil faptul că următoarele investiții în construcția rețelelor de canalizare până în anul 2025, în baza principiilor de finanțare stabilite, se vor efectua în localitățile care la moment dispun de sisteme centralizate de apă, care sunt bine gestionate și consumatorii achită tarifele la serviciile prestate. Exsistența unui proiect de apă durabil la condițiile finanțatorului expuse în p.2.2. al lucrării date, amplasează solicitarea de finanțare în rândul celor prioritare.

În cadrul proiectării sistemelor de canalizare a unei localități, de obicei proiectantul propune și o stație de epurare a apelor uzate (SEAU). Costurile de construcție de obicei sunt mari dar și costurile de expluatare și problemele cu volumele și calitatea apelor uzate sunt mari. Soluționarea problemei de acces a populației la sisteme de canalizare abordată din punct de vedere a unui cluster poate genera ca soluție de proiect construcția rețelelor de canalizare în localitățile clusterului care vor devărsa apele uzate întro stație regională de epurare a apelor uzate. Astfel, elaborarea caietului de sarcini pentru proiectant trebuie efectuată în baza estimărilor efectuate în SF pentru dezvoltarea clusterului și din numele clusterului. În licitația de proiectare pot fi înaintate mai multe obiecte (localități) ce în final micșorează sinecostul lucrării și simplifică accesul la finanțarea proiectării.

# Plan de acţiuni

Obiectiv specific 1: Determinarea operatorului unic regional de AAC și semnarea cu el a contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și de canalizare.

| Proiect/Acțiune | Etapa de implementare | Cost estimativ, lei | Responsabil / Partener | Rezultate așteptate | Sursa de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Formularea textului unui aviz-invitație către toți operatorii de prestări servicii de apă și canalizare, care prestează serviile date regional pentru a-și exprima dorința de a presta serviciile respective pe măsura construcției infrastructurii de apă și canalizare în primăriile Vâsoca,Dărcăuți,Bădiceni,Baxani.. Plasarea avizului textului respectiv în Monitorul Oficial și expedierea scrisorilor în adresa operatorilor de AAC conform listei stabilite. | Februarie 2021 | Costul avizului în Monitorul Oficial | Primarul com. Dărcăuți împreună cu primarii din Vâsoca,Bădiceni,Baxani | - Operatorii de prestări servicii regionale de AAC din RM – informați. | Bugetul unei primării din 4 convenite împreună |
| Primirea scrisorii/scrisorilor de intenție din partea unui/unor operator de prestări servicii regionale de AAC cu acceptul la invitație | Martie 2021 | Serviciile experților | Primarul com. Dărcăuți împreună cu primarii din Vâsoca,Bădiceni,Baxani | - Posibilitatea de a încheia un contractul de delegare a gestiunii serviciilor de AAC cu un operator regional – stabilită. | Fără sursă |
| Pregătirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canalizare de Grupul de lucru format de primăriile Vâsoca,Dărcăuți,Bădiceni,Baxani. | Martie 2021 | Fără cost | Primarul com. Dărcăuți împreună cu primarii din Vâsoca,Bădiceni,Baxani cu suportul Grupului de lucru | ●Contract de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canalizare pentru primăriile Vâsoca,Dărcăuți,Bădiceni,Baxani - pregătit. | Fără sursă |
| Deciziile consiliului local: 1.Aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canalizare; 2. Aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare; 3. Aprobarea Regulamentul cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare | Aprilie 2021 | Fără cost | Consiliul local Dărcăuți | •Contract de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canalizare –aprobat. • Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare – aprobat; • Regulamentul cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare – aprobat. | Fără cost |
| În cazul răspunsului negativ din partea operatorilor de prestări servicii AAC la aviz, grupul de lucru format de primăriile Vâsoca,Dărcăuți,Bădiceni,Baxani va elabora propunerea sa asupra operatorului regional de prestări servicii în cadrul acestor primării | Martie 2021 | Fără cost | Primarul com. Dărcăuți împreună cu primarii din Vâsoca,Bădiceni,Baxani | • Operatorul și form juridică a acestuia (SRL), care va gestiona domeniul AAC în cadrul primăriilor Vâsoca,Dărcăuți,Bădiceni,Baxani- stabilit. | Fără cost |
| Petrecerea concursului pentru selectarea candidaturii la funcția de director al SRL care va presta servicii de AAC în cadrul celor 4 primării | Martie-Aprilie 2021 | Fără cost | Grupul de lucru format de primăriile Vâsoca,Dărcăuți,Bădiceni,Baxani | •Candidat la funcția de director al SRL care va presta servicii de AAC în cadrul celor 4 primării în urma concursului petrecut – stabilit. | Fără cost |
| Deciziile consiliului local: 1. Referitor la participarea în calitate de fondator al SRL care va presta servicii de AAC pe teritoriul primăriei Dărcăuți și, alocarea sumei de bani în fondul statutar convenită în cadrul grupului de lucru; 2. Desemnarea reprezentantului său în cadrul adunării de fondare a SRL; 3. Desemnarea reprezentantului său în cadrul viitorului consiliu de conducere al SRL; 4.Împuternicirea reprezentantul desemnat în consiliul SRL de a aproba în cadrul ședinței consiliului SRL a candidatului care a câștigat concursul la funcția de director a SRL. | Aprilie 2021 (după desemnarea câșigătorului la concurs la funcția de director SRL) | Fără cost | Consiliul local Dărcăuți | - Decizia consiliului local referitor la participarea în calitate de fondator al SRL care va presta servicii de AAC pe teritoriul primăriei Dărcăuți, cu alocarea sumei de bani în fondul statutar convenită în cadrul grupului de lucru – primită; - Decizia consiliului local referitor la desemnarea reprezentantului său în cadrul adunării de fondare a SRL – primită; - Decizia consiliului local referitor la desemnarea reprezentantului său în cadrul viitorului consiliu de conducere al SRL – primită; - Decizia consiliului local referitor la împuternicirea reprezentantul desemnat în consiliul SRL de a aproba în cadrul ședinței consiliului SRL a candidatului care a câștigat concursul la funcția de director a SRL – primită. | Fără cost |
| Înregistrarea SRL în Registrul de stat al persoanelor juridice | Mai 2021 | Conform taxelor legale | Directorul SRL | - SRL - înregistrat | Din contul fondului statutar |
| Pregătirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canalizare de grupul de lucru format de primăriile Vâsoca,Dărcăuți,Bădiceni,Baxani. | Martie 2021 | Fără cost | Primarul com. Dărcăuți împreună cu primarii din Vâsoca,Bădiceni,Baxani cu suportul grupului de lucru | •Contract de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canalizare pentru primăriile Vâsoca,Dărcăuți,Bădiceni,Baxani - pregătit. | Fără sursă |
| Deciziile consiliului local: 1.Aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canalizare; 2. Aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare; 3. Aprobarea Regulamentul cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare | Mai 2021 | Fără cost | Consiliul local Dărcăuți | •Contract de delegare a gestiunii serviciilor de apă și canalizare –aprobat. • Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare – aprobat; • Regulamentul cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare – aprobat. | Fără cost |

Obiectiv specific 2: Clusterizarea localităților din proiect pe baza cooperării APL de nivelul I în cadrul unui sistem comun de management în AAC.

| Proiect/Acțiune | Etapa de implementare | Cost estimativ, lei | Responsabil / Partener | Rezultate așteptate | Sursa de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chestionarea populației a satelor dinprimăria Dărcăuți conform formularului stabilit de experți în necesitatea AAC și evaluarea datelor la parametrii criteriilor-cadru | Ianuarie – Februarie 2021 | Fără cost | Primarul satului Dărcăuți | - 100% a populației primăriei Dărcăuți – chestionați; - Chestionarele completate în raport cu criteriilor-cadru – evaluate. | Fără cost |
| Elaborarea proiectului Acordilui de cooperare intercomunitară cu denumirea clusterul ”Vest” sub forma de ONG | Februarie 2021 | Fără cost | Primarul com. Dărcăuți împreună cu primarii din Vâsoca,Bădiceni,Baxani | - Proiectul Acordilui de cooperare intercomunitară cu denumirea clusterul ”Vest” sub forma de ONG – realizat. | Fără cost |
| Decizia consiliului local: 1.Referitor la aprobarea Acordilui de cooperare intercomunitară cu denumirea clusterul ”Vest” sun formă de ONG; 2.Acordul de a fi fondatori al ONG ”Vest”; 3.Delegarea în cadrul Grupului de lucru a clusterului ”Vest” a reprezentanților săi pe termende de 4 ani; 4.Alocarea în fondul ONG ”Vest” a sumei de bani stabilită în Acord; | Pînă la 10 martie 2021 | Fără cost | Primarul Dărcăuți, consiliul local Dărcăuți | - Decizia consiliului local referitor la aprobarea Acordilui de cooperare intercomunitară cu denumirea clusterul ”Vest” sun formă de ONG – primită; - Decizia consiliului local referitor la Acordul de a fi fondatori al ONG ”Vest” – primită; - Decizia consiliului local referitor la delegarea în cadrul Grupului de lucru a clusterului ”Vest” a reprezentanților săi pe termende de 4 ani – primită; - Decizia consiliului local referitor la alocarea în fondul ONG ”Vest” a sumei de bani stabilită în Acord – primită. | Fără cost |
| Perfectarea caietului de sarcini pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru dezvoltarea clusterului ”Vest” | Martie 2021 | Fără cost | ONG ”Vest” | - Caiet de sarcini pentru elaborarea SF pentru dezvoltarea clusterului ”Vest” - elaborat. | Fără sursă |
| Petrecerea licitației și stabilirea companiei care va elabora studiul de fezabilitate pentru clusterul ”Vest” | Aprilie 2021 | Fără cost | ONG ”Vest” | - În urma petrecerii licitației compania care va elabora SF pentru clusterul ”Vest” – stabilită. | Fără sursă |
| Decizia consiliului local: 1.Alocarea a sumei de bani în fondul ONG ”Vest” care va fi achitată pentru serviciile de elaborare a SF care se referă la primăria Dărcăuți. | Aprilie – Mai 2021 | Fără cost | Primarul Dărcăuți, consiliul local Dărcăuți | - Suma de bani în fondul ONG ”Vest” care va fi achitată pentru serviciile de elaborare a SF care se referă la primăria Dărcăuți.– alocată. | Fără sursă |
| Perfectarea caietelor de sarcini pentru elaborarea proiectelor tehnice (după caz) pentru fiecare primărie conform PIP | Augus 2021 | Fără cost | ONG ”Vest” | - Caiete de sarcini pentru elaborarea proiectelor tehnice – elaborate. | Fără sursă |
| Petrecerea licitației/licitațiilor pentru elaborarea proiectelor tehnice de AAC conform PIP | Septembrie 2021 | Fără cost | ONG ”Vest” | - Licitație/licitații – efectuate; - Compania/companii pentru elaborarea proiectelor tehnice de AAC conform PIP – identificate. | Fără sursă |
| Decizia consiliului local: 1.Alocarea a sumei de bani în fondul ONG ”Vest” care va fi achitată pentru serviciile pentru elaborarea proiectelor tehnice de AAC conform PIP care se referă la primăria Dărcăuți. | Septembrie-octombrie 2021 | Fără cost | Primarul Dărcăuți, consiliul local Dărcăuți | - Suma de bani în fondul ONG ”Vest” care va fi achitată pentru serviciile pentru elaborarea proiectelor tehnice de AAC conform PIP care se referă la primăria Dărcăuți – alocată. | Fără sursă |
| Perfectarea pachetului de documente pentru atragerea investițiilor pentru construcția sistemelor AAC în clusterul ”Vest” conform PIP elaborat în cadrul SF | Martie 2022 | Fără cost | ONG ”Vest” | - Pachete de documente pentru atragerea investițiilor pentru construcția sistemelor AAC în clusterul ”Vest” conform PIP elaborat în cadrul SF – elaborate. | Fără sursă |
| Lucrul cu donatorii pentru atragerea investițiilor în realizarea PIP | Aprilie 2022 –Februarie 2025 | Fără cost | ONG ”Vest” | - Investiții necesare realizării PIP – atrase. | Fără sursă |
| Informarea populației primăria Dărcăuți privind prestarea serviciului de AAC de către OpR | 2021-2025 | 6000 lei | ONG ”Vest”, OpR/consiliul loca Dărcăuți, Primăria Dărcăuți | - Materiale de informare (pliante, broșuri, articole, anunț) despre procesul de prestare a serviciului AAC pe teritoriul clusterului ”Vest” - elaborate și diseminate | ONG ”Vest”, OpR |

Obiectiv specific 3: Construcția sistemelor de apeduct și conectarea populației în baza clusterului format, cu atingerea ratei de acces a populației primăriei Dărcăuți la servicii de alimentare cu apă potabilă până la 80%  (echivalent a 378 gospodării conectate în satele Dărcăuți și Mălcăuți) până în anul 2025.

| Proiect/Acțiune | Etapa de implementare | Cost estimativ | Responsabil / Partener | Rezultate așteptate | Sursa de finanțare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Petrecerea licitației pentru lucrările de construcție a sistemului de apeduct în satele Dărcăuți și Mălcăuți și stabilirea executorului lucrării | 2022 (după alocarea resurselor necesare lucărilor de construcție) | Fără cost | ONG”Vest” | - Licitație – efectuată; - Compania pentru executarea lucrărilor de construcție – identificată. |  | Donatori identificați |
| Construcția sistemului de apeduct în satele Dărcăuți și Mălcăuți | 2022 - 2023 | Stabilit prin licitație | ONG”Vest”/Primăria Dărcăuți | - Sistem de apeduct – construit. |  | Donatori identificați |
| Aprobarea costului contribuției pentru conectarea la sistemele de apeduct în cadrul clusterului ”Vest” | Aprilie, Mai 2021 (după semnarea contractului de delegare a gestiunii cu OpR) | Fără cost | Grupul de lucru, OpR | • Costul contribuției pentru conectarea la sistemele de apeduct – aprobate; | Fără sursă |  |
| Perfectarea listelor locuitorilor satelor (prima fază – care au depus contribuția),instituțiilor publice, agenților economici pentru a fi transmise către OpR pentru a presta servicii de branșare la rețele de apeduct | Mai 2022 | Fără cost | Primăria | - Listele locuitorilor satului (prima fază),instituțiilor publice, agenților economici pentru branșare la rețele de apeduct – perfectate. | Fără sursă |  |
| Conectarea locuitorilor satelor (prima fază), instituțiilor publice,agenților economici la sistemul central de alimentare cu apă | Mai – Octombrie 2022 | Conform costului aprobat | OpR | •Locuitorilor satului (prima faza), instituțiile publice,agenții economici la sistemul central de alimentare cu apă – conectați. | Populația,agenții economici,bugetul local și raional |  |
| Perfectarea listelor locuitorilor satelor (fază doi – care au depus contribuția) pentru a fi transmise către OpR pentru a presta servicii de branșare la rețele de apeduct | Aprilie 2023 | Fără cost | Primăria | - Listele locuitorilor satelor (faza doi) pentru branșare la rețele de apeduct – perfectate. | Fără sursă |  |
| Conectarea locuitorilor satelor (faza doi) la sistemul central de alimentare cu apă | Mai – Iulie 2023 | Conform costului aprobat | OpR | •Locuitorilor satului (faza doi) la sistemul central de alimentare cu apă – conectați. | Populația |  |
| Decizia consiliului local: La Raportul Grupului de lucru la monitorizarea și evaluarea indicatorilor de performanță a activității OpR | Decembrie 2021,2022,2023,2024,2025 | Fără cost | Consiliul local/ grupul de lucru | •Dicizia la raportul de îndeplinire a indicatorilor de performanță la prestarea serviciilor de către OpR – primit. | Fără sursă |  |

Obiectiv specific 4: Construcția sistemului de canalizare în satul Dărcăuți și conectarea populației în baza clusterului format, cu atingerea ratei de acces a populației satului Dărcăuți la servicii de canalizare până la 65%  (echivalent a 300 gospodării conectate în satul Dărcăuți)  până în anul 2025.

| Proiect/Acțiune | Etapa de implementare | Cost estimativ | Responsabil / Partener | Rezultate așteptate | Sursa de finanțare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Petrecerea licitației pentru lucrările de construcție a sistemului de canalizare în satul Dărcăuți și stabilirea executorului lucrării | 2024 – 2025 (după alocarea resurselor necesare lucărilor de construcție) | Fără cost | ONG”Vest” | - Licitație – efectuată; - Compania pentru executarea lucrărilor de construcție – identificată. | Donatori identificați |
| Construcția sistemului de canalizare în satul Dărcăuți | 2024 - 2025 | Stabilit prin licitație | ONG”Vest”/Primăria Dărcăuți | - Sistem de canalizare – construit. | Donatori identificați |
| Perfectarea listelor locuitorilor satului (prima fază – care au depus contribuția),instituțiilor publice, agenților economici pentru a fi transmise către OpR pentru a presta servicii de branșare la rețele de canalizare | Iulie 2024 | Fără cost | Primăria | - Listele locuitorilor satului (prima fază),instituțiilor publice, agenților economici pentru branșare la rețele de canalizare – perfectate. | Fără sursă |
| Conectarea locuitorilor satului (prima fază), instituțiilor publice,agenților economici la sistemul de canalizare | August – Noiembrie 2024 | Conform costului aprobat | OpR | •Locuitorilor satului (prima faza), instituțiile publice,agenții economici la sistemul de canalizare – conectați. | Populația,agenții economici,bugetul local și raional |
| Perfectarea listelor locuitorilor satului (fază doi – care au depus contribuția) pentru a fi transmise către OpR pentru a presta servicii de branșare la rețele de canalizare | Aprilie 2025 | Fără cost | Primăria | - Listele locuitorilor satului (faza doi) pentru branșare la rețele de canalizare – perfectate. | Fără sursă |
| Conectarea locuitorilor satului (faza doi) la sistemul central de canalizare | Mai – Iulie 2025 | Conform costului aprobat | OpR | •Locuitorilor satului (faza doi) la sistemul central de canalizare – conectați. | Populația |

2.6. Monitorizarea și evaluarea

Monitorizarea Strategiei necesită colectarea, procesarea şi evaluarea datelor cantitative din proiectele în curs de realizare şi a datelor statistice de la agențiile care supraveghează finanțarea investițiilor pentru sectorul alimentare cu apă şi canașizare, precum şi a datelor care documentează impactul evaluat al investițiilor şi compatibilitatea lor cu obiectivele prezentei Strategii.

Monitorizarea şi evaluarea sunt orientate spre rezultate, evaluarea progreselor în ceea ce privește atingerea rezultatelor preconizate pentru fiecare fază de actualizare, şi nu doar o simplă realizare a tuturor activităților planificate.

Pentru efectuarea monitorizării vor fi folosiți următorii indicatori:

indicatori de bază, care documentează situația domeniului alimentării cu apă şi canalizare la nivel național şi local înainte de implementarea planului de acțiuni;

indicatori de intrare, care se referă la buget sau la alte resurse alocate proiectelor. Indicatorii financiari de intrare sunt utilizați pentru monitorizarea progresului din punct de vedere al angajamentului anual şi plății fondurilor disponibile pentru orice acțiune, măsură sau proiect, raportate la bugetul disponibil şi costurile eligibile;

indicatori de realizare, care măsoară direct activitățile îndeplinite în cadrul Strategiei şi al planurilor de acțiuni multianuale. Aceste activități reprezintă primul pas către realizarea obiectivelor operaționale ale intervențiilor şi sunt măsurate în unități fizice sau monetare. Ex.: volumul total al investițiilor etc.;

indicatori de rezultat, care documentează efectele directe şi imediate ale proiectelor. Ei furnizează informații despre schimbări cum sunt comportamentul, capacitatea sau performanța beneficiarilor direcți şi sunt măsurați în unități fizice sau monetare. Ex.: numărul populației conectate la sisteme noi, etc.;

indicatori de impact, care se referă la beneficiile implementării Strategiei, dincolo de efectele imediate asupra beneficiarilor direcți, atît la nivelul intervențiilor, cît şi, mai ales, la nivelul general al planificării. Ei vor fi exprimați în termeni „neţi”, ceea ce înseamnă că trebuie scăzute efectele care nu pot fi atribuite proiectelor şi luate în considerare efectele indirecte (deplasare şi multiplicare). Ex.: creșterea numărului de angajați din sat sau sporirea productivității datorită unor servicii mai bune de alimentare cu apă.

Monitorizarea planului de acțiuni se va efectua de două ori pe an la situația de 1 iulie și 1 decembrie a fiecărui an prin colectarea şi agregarea datelor privind investițiile în sectorul alimentare cu apă şi canalizare. Evaluarea datelor trebuie efectuată în termeni restrânși (pînă la 15 zile) pentru a permite conducerii APL de a primi decizii asupra informației primite pe parcursul și pînă la finele anului bugetar în ajustarea acelor măsuri din plan care deviază de la termenii stabiliți.

Responsabil tehnic pentru monitorizare și evaluare va fi desemnat - Grupul de lucru, format în cadrul clusterului, pentru elaborarea rapoartelor. În rezultat Grupul de lucru pregătește pentru consiliului local proiectul/proiectele de decizii care rezultă din analiză. Proiectul/proiectele de decizii sunt însoțite de: Raportul Grupului de lucru, Procesul verbal al ședințelor Grupul de lucru în care sau discutat problemele aferente monitorizării și evaluării cu participarea părților interesate și Planul de acțiuni corectat (după necesitate).

Raportarea. În cadrul procesului de monitorizare și evaluare vor fi elaborate rapoarte care vor include informații privind implementarea indicatorilor stabiliți pentru fiecare acțiune în parte, iar la fiecare 3 ani vor fi elaborate rapoarte de evaluare şi progres, ce vor determina care este impactul activităților realizate într-un anumit timp şi nivelul de implementare a obiectivelor stabilite. Rapoartele de monitorizare şi de evaluare vor fi elaborate de Grupul de lucru şi prezentate consiliilor locale din cadrul clusterului. Rezultatele vor fi distribuite și societăţii civile, sectorului privat, donatorilor străini, mass-mediei şi publicului larg. Ședințelor comisiilor de specialitate a consiliului local, unde vor fi dezbătute Raportul Grupului de lucru și Proiectele de decizii propuse, vor fi organizate sub formă de masă rotundă cu participarea părților interesate (ONG,reprezentații instituțiilor publice,agenților economici, populației, mass-media raională).

Raportul Grupului de lucru trebui sa cuprinda:

a) obiectivele asumate de Grupul de lucru în cadrul monitorizării și evaluării;

b) domeniul studiului, în mod special identificarea a funcţiilor sau a proceselor cercetate;

c) identificarea echipei Grupului de lucru şi a participanţilor din partea ce dispune de informații relevante;

d) datele şi locaţiile unde s-au efectuat activităţile de preluarea dovezilor;

e) criteriile de evaluare;

f) constatările Grupului de lucru şi dovezile aferente;

g) concluziile și recomandările Grupului de lucru;

i) orice opinie divergentă nesoluţionată între echipa Grupului de lucru şi pîrțilr interesate.

La finalul implementării Strategiei, urmează a fi elaborat un raport de evaluare finală, care să conțină informații privind gradul de atingere a obiectivelor stabilite şi a impactului scontat. În baza acestui raport, prezentat de către Grupul de lucru, se va decide asupra următoarei etape de planificare strategică în domeniul alimentării cu apă şi canalizare.

https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/viziunea_snd_2030_2_0.pdf

http://statistica.md/